## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Комсомольская 14
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 17.56 | [6 empty] | 17.56
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 186 | [6 empty] | 186
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 79 |  | 79
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [10 empty] | 1080 |  | 1080
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 10.8 |  |  |  | 10.8
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 3.454 | [8 empty] | 3.454
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 70 | [8 empty] | 126
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 |  |  | 30
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 34 | [5 empty] | 34
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Комсомольская 14
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 14.06 |  |  |  |  | 14.06
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 14.06 |  |  | 14.06
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  | 4 | [10 empty] | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 19.84 |  |  |  |  | 19.84
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 0.1 | [11 empty] | 0.1
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 19.84 |  |  | 19.84
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 10 квартир ), 10 квартир |  |  |  |  | 7.9 | [9 empty] | 7.9
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.6
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [12 empty] | 0
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [5 empty] | 0.79 | [6 empty] | 0.79
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 96.8 |  |  |  |  | 96.8
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 96.8 |  |  |  |  | 96.8
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 224
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 22 | [5 empty] | 22
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 13 | 5 |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Замена вентиля на шаровый кран муфтовый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка, деталь | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [12 empty] | 0
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на резьбе dy 32, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения из стальных электрос.труб на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Комсомольская 14
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 9
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 4
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 22
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 15 |  |  | 15
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 70 |  |  | 78
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 3 | 34 | 2 |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 110
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена общедомовых приборов учета (счетчиков электроэнергии), счетчик |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Установка временного освещения, подвал одного подъезда |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Итого