## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [7 empty] | 0.37 | [6 empty] | 0.37
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [10 empty] | 42 |  |  |  | 42
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 27.06 | [6 empty] | 27.06
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 427.6 | [6 empty] | 427.6
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.15
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 95 |  | 95
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [10 empty] | 1600 |  | 1600
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.06 | 0.5 |  |  | 16 |  |  |  | 16.56
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [8 empty] | 379.6 |  |  |  | 379.6
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 6.077 | [7 empty] | 6.077
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 170.1 | [7 empty] | 170.1
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 37.8 | [6 empty] | 37.8 |  |  | 75.6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 62.624 |  |  |  | 62.624
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 28 |  |  |  | 28
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 48.248 |  |  |  | 48.248
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 2.52 | [7 empty] | 2.52
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 14.05 | [5 empty] | 14.05
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 14.05 |  |  | 14.05
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 13
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 7 |  |  | 7
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 24.65 | [5 empty] | 24.65
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.717 | [11 empty] | 1.717
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 4 | [8 empty] | 4 |  | 8
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 20.604
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 |  |  |  |  | 24.65 | [7 empty] | 24.65
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 14 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 119 | 105 | 105 | 1183
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 10.724 | 128.688
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 12.864
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 14 | 14
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [8 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.95
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 241.33 | [5 empty] | 241.33
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 241.33 | [5 empty] | 241.33
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  | 252
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 32
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 147 |  |  |  | 147
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 29 |  |  |  | 29
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 36 |  |  |  | 36
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [10 empty] | 35 |  |  |  | 35
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [10 empty] | 37 |  |  |  | 37
Замена грязевика на фильтр Dу 40-50мм, шт | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [11 empty] | 12 |  |  | 12
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [11 empty] | 6 |  |  | 6
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 25 |  |  |  | 25
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 32 |  |  |  | 32
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 28 |  |  |  | 28
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения из стальных электрос.труб на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 8 |  | 14 |  | 4 | [5 empty] | 26
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 1 |  | 8 | 2 | 15 |  | 2 | [5 empty] | 28
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 10.724 |  |  | 11.724
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 50 | [8 empty] | 7 |  |  | 57
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 10.724 | [8 empty] | 10.724
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 35 |  |  | 36
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 3 | [8 empty] | 80 |  |  | 83
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 62
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  | 8 | 4 | 16 | 1 |  |  |  | 100 |  |  | 129
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена реле времени, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный , шт | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
Замена фотореле , фотосенсора, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Итого