## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Малая Земля 16
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Установка урн, шт |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [11 empty] | 6 |  |  | 6
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр здания, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 13.99 | [6 empty] | 13.99
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 342.9 | [6 empty] | 342.9
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.93 | [6 empty] | 0.93
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 236 |  | 236
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1369 |  |  |  |  | 1369
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 13.69 |  |  |  |  | 13.69
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 7.11 | [8 empty] | 7.11
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 145.8 | [8 empty] | 145.8
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 44.64 |  |  |  | 44.64
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | 60
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  | 24 | [9 empty] | 30
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 0.538 |  |  |  | 0.538
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 0.58 | [8 empty] | 0.58
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  | 297.2 | [8 empty] | 297.2
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Малая Земля 16
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 20.5 | [6 empty] | 28.26 |  |  |  |  | 48.76
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 121 | [11 empty] | 121
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 28.26 |  |  | 28.26
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 22 | [6 empty] | 22
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 39.9 | [6 empty] | 39.9
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | 6 | [11 empty] | 6
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 38.61 |  |  |  |  | 38.61
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, узел ввода |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 44.21 |  |  | 44.21
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 13.02
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 130.248
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 13.02
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 4 | 4
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.18 |  |  |  |  | 1.18
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 195.05 |  |  |  |  | 195.05
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 195.05 |  |  |  |  | 195.05
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 128 | 128 | 128 | 128 |  |  |  | 512
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 34
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 444.1 | [6 empty] | 444.1
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [8 empty] | 22 | [5 empty] | 22
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 24
Замена прибора отопления : конвектор Аккорд 2А 16 - 40, конвектор |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Пробивка отверстий 100см2 в бетонных стенах, перекрытиях, отверстие |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 20.5 | [11 empty] | 20.5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 8.5 | [11 empty] | 8.5
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Малая Земля 16
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 15 | 21 | 11 | 14 | 12 | [6 empty] | 73
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 16 | 24 | 11 | 14 | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 77
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 10.854 |  |  | 10.854
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 6 | [11 empty] | 6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 10.854 | [7 empty] | 10.854
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 50 |  |  | 50
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 19 |  |  | 19
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 11 | [8 empty] | 8 |  |  | 19
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 14 | 25 | 11 | 14 | 11 | 1 |  |  | 100 |  |  | 176
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 6 | 6
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 6 | 6
Замена магнитных пускателей , шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 16 | 16
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Итого