## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 9Б
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 2 | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 7.808 | 7.808
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | 23.96 | 23.96
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 1 | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | 0.11 | 0.11
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 1 | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | 16 | 16
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 1.73 | 1.73
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 57.2 | 57.2
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 1.289 | 1.289
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 27.7 | 27.7
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 4 | 4
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | 1 | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 37.74 | 37.74
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | 4.64 | 4.64
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 10 | 10
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 4.932 | 4.932
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | 0.266 | 0.266
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 1 | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 | 1 | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 4 | 4
Итого

## Сантехника
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 9Б
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 1.54 | 1.54
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 1.54 | 1.54
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 8 | 8
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 2 | 2
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 2.6 | 2.6
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 2 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт) ; 100 п м |  | 1 | 18.48 | 18.48
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 180 | 180
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 15.468 | 15.468
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 31.17 | 31.17
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 31.17 | 31.17
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 24 | 24
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 5 | 5
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 4 | 4
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 9Б
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 5 | 5
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 2 | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 | 1 | 1
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 2 | 2
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 | 2 | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 10 | 10
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
РЕМОНТ,
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  | 3 | 3
Итого