## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 33
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Установка цветников, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Утепление вентшахт , м² |  | 1 |  |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [10 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 8 |  |  | 8
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [11 empty] | 0.36 |  |  | 0.36
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 48.32 | [6 empty] | 48.32
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 531 | [6 empty] | 531
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [7 empty] | 10 |  |  | 216 |  | 226
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над балконами, лоджиями последних этажей от снега, м² |  | 1 | 10 | [11 empty] | 10
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 10 | [11 empty] | 10
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 |  |  |  |  | 2300 | [7 empty] | 2300
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 23.02 | [7 empty] | 23.02
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 |  |  |  |  | 350 | [7 empty] | 350
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 9.121 | [7 empty] | 9.121
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 243 | [7 empty] | 243
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20
Утепление продухов в цоколях зданий , м² |  | 1 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 44 | [6 empty] | 44 |  |  | 88
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66.6 |  |  |  |  | 66.6
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  | 40 | [9 empty] | 40
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66.14 |  |  |  |  | 66.14
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.085 | [7 empty] | 3.085
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Итого

## Сантехники
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 33
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка трещин на канализационных тр/пр-дах и стояках dу 50мм посредством установки хомута, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 19.74 |  |  | 1 |  |  | 20.74
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 39.48 |  |  | 39.48
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 12
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 17 | [6 empty] | 27
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | 10 | [11 empty] | 10
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 34.8 | [5 empty] | 34.8
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади | [11 empty] | 2.2 |  |  | 2.2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | 6 | 12
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 27.42
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 |  |  |  | 34.8 | [8 empty] | 34.8
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 13.731 | 164.772
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 16.476
Очистка кровель и ливнестоков от мусора, листьев, дом |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.08 |  | 1.08 | [5 empty] | 3.16
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 275.35 | [5 empty] | 275.35
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 275.35 | [5 empty] | 275.35
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 360
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 8 |  |  |  | 9
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 12
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 42 | [6 empty] | 62
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  |  | 25 | [7 empty] | 25
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 10 |  |  |  |  | 12
Установка дренажного насоса , насос |  | 4 | 1 | [11 empty] | 1
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [8 empty] | 23 | [5 empty] | 23
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [8 empty] | 19 | [5 empty] | 19
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [8 empty] | 15 | [5 empty] | 15
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 18 | [11 empty] | 18
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3), м3 |  |  | 50 | [11 empty] | 50
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 7 | [6 empty] | 10
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | 7 | [5 empty] | 9
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [9 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 24
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 18 | [5 empty] | 18
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 33
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 8
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 13 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | [5 empty] | 63
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 11 | 13
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 16 | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | [5 empty] | 57
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [6 empty] | 13.731 | [5 empty] | 13.731
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 5 | [11 empty] | 5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 13.731 | [8 empty] | 13.731
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 100 |  |  | 101
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 6 | [8 empty] | 16 |  |  | 22
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 15 | 3 |  |  |  |  | 1 | 100 |  | 12 |  |  | 131
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 15 | 17 | 8 | 5 | 18 | 14 | 10 |  | 80 | 50 |  |  | 217
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Замена патрона, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный , шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого