## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 27
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  |  |  | 0.67 | [9 empty] | 0.67
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [6 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.8
Ремонт -смена оконных приборов: завертки форточной, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ремонт -смена оконных приборов: петли форточной, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ремонт -смена оконных приборов: фрамужных приборов, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [9 empty] | 26 |  |  |  |  | 26
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 27.24 | [7 empty] | 27.24
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 306.2 | [7 empty] | 306.2
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 195 |  | 195
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [8 empty] | 1600 |  |  |  | 1600
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  |  | 0.67 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 16.67
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [8 empty] | 379.6 |  |  |  | 379.6
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 5.667 | [7 empty] | 5.667
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 170.1 | [7 empty] | 170.1
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 37.8 |  | 0.8 |  |  |  |  | 37.8 |  |  | 76.4
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 62.624 | [5 empty] | 62.624
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [6 empty] | 28 | [5 empty] | 28
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 48.248 | [5 empty] | 48.248
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 2.52 | [7 empty] | 2.52
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 27
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 14.05 | [5 empty] | 14.05
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 14.05 |  |  | 14.05
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 25
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  | 24.3 | [8 empty] | 24.3
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 14 |  |  |  | 14
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 24.65 | [5 empty] | 24.65
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.6 | [11 empty] | 1.6
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 4 | [9 empty] | 4 | 8
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.6
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 2 | [8 empty] | 24.65 |  |  |  | 24.65
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 | [12 empty] | 0
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1260
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 16.102 | 193.224
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 12.528
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 |  | 14 | [10 empty] | 14
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 0.95 | [9 empty] | 0.95
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 195.48 | [5 empty] | 195.48
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 195.48 | [5 empty] | 195.48
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  | 252
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 48 | [6 empty] | 48
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [6 empty] | 95 | [7 empty] | 95
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 28 |  |  |  | 28
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 39 |  |  |  | 39
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 15 |  |  |  | 15
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [10 empty] | 32 |  |  |  | 32
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [10 empty] | 34 |  |  |  | 34
Замена грязевика на фильтр Dу 40-50мм, шт | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 20 |  |  |  | 20
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 11 |  |  |  | 11
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 13 |  |  |  | 13
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Итого

## Обслужив электрооборудования до
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 27
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 5 |  | 17 | 14 | 4 | [5 empty] | 40
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда, шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 1 | 10 |  | 18 | 11 | 4 | [5 empty] | 44
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 10.435 |  |  | 10.435
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 7 | [11 empty] | 7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 10.435 | [8 empty] | 10.435
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 35 |  |  | 35
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 80 |  |  | 80
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 12
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 1.5 | 10 | 1 | 18 | 11 |  |  |  | 100 |  |  | 141.5
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого