## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 1
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска скамеек 3м, шт | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 2 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 2.03
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ДВЕРИ,
Замена деревянных дверных блоков, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  |  | 0.79 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 1.19
ЛИФТ,
Замена полов в кабине лифта, кабина | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [7 empty] | 2.4 | 1.2 | 2.2 |  |  |  |  | 5.8
ПРОЧИЕ,
Бетонирование отверстий, м3 | [9 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [10 empty] | 30 |  |  |  | 30
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 18.66 | [6 empty] | 18.66
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 468.3 | [6 empty] | 468.3
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.72 | [6 empty] | 0.72
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 358 |  |  | 358
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1368 |  |  |  |  | 1368
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  | 0.79 | [5 empty] | 14.28 |  |  |  |  | 15.07
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 15.8 | [8 empty] | 15.8
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 229 | [8 empty] | 229
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 4.4
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 38.88 |  |  |  |  | 38.88
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 109.44 |  |  |  |  | 109.44
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.4 | [8 empty] | 2.4
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  | 249.6 | [8 empty] | 249.6
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 1
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 43.9 |  |  |  |  | 43.9
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 43.9 |  |  | 43.9
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 37 | [6 empty] | 37
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  | 5 | [10 empty] | 5
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 51.3 |  |  |  |  | 51.3
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 2.29 | [11 empty] | 2.29
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 27.48
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 51.36 |  |  | 51.36
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 810
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 99.6
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 9.96
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 5 | 5
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.79 |  |  |  |  | 1.79
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 351.63 |  |  |  |  | 351.63
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 351.63 |  |  |  |  | 351.63
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |  | 352
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия, ремонт смесителя в мусорокамере: смена прокладок, смеситель |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 42 | [5 empty] | 42
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Установка дренажного насоса , насос |  | 4 | 4 | [11 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 210 |  |  |  |  | 210
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3), м3 |  |  | 93 | [11 empty] | 93
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места до dy 25, ед-ца арматуры |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 150 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 45 |  |  |  |  | 45
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 35
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 65, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
Смена, установка шарового крана dу 40мм, кран | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 1
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 24
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 10 | 21 |  |  | 12 | 5 | [5 empty] | 48
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 11 | 21 | 1 |  | 15 | 12 |  |  |  |  | 1 | 61
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 8.3 |  |  | 8.3
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 5 | [8 empty] | 5 |  |  | 10
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  | 4.5 | [10 empty] | 4.5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 9
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 8.3 | [7 empty] | 8.3
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 28 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 33
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 11 | 21 | 1 | 1 | 15 | 17 |  |  | 100 |  |  | 166
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 7 | 7
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена патрона, шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 21
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 110
Замена фотореле , фотосенсора, шт | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [13 empty] | 30 | 30
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем |  | 2 | 1 | [11 empty] | 1
Итого