## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ЛИФТ,
Замена полов в кабине лифта, кабина | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [6 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3
ОКНА,
Ремонт -смена оконных приборов: фрамужных приборов, шт | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [11 empty] | 90 |  |  | 90
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 33.67 | [7 empty] | 33.67
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 581.5 | [7 empty] | 581.5
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 1.53 | [7 empty] | 1.53
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 430 |  |  | 430
Плановый осмотр вент каналов в домах с газовым оборудованием, 1 канал |  | 2 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 12
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [11 empty] | 1 |  |  | 1
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [8 empty] | 1890 |  |  |  | 1890
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 18.9 |  |  |  | 18.9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [8 empty] | 302.5 |  |  |  | 302.5
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 14.272 | [7 empty] | 14.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 275.4 | [7 empty] | 275.4
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 12
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 2
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | [5 empty] | 9
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 231.6 | [6 empty] | 231.6 |  |  | 463.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 87.725 |  |  |  | 87.725
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 48 |  |  |  | 48
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 167.4 |  |  |  | 167.4
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 877.2 | [7 empty] | 877.2
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 24.92 | [5 empty] | 24.92
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 24.92 |  |  | 24.92
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 7
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 45.73 | [5 empty] | 45.73
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.43 | [7 empty] | 1.43 |  |  |  | 2.86
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб), узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 1 | [10 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваемой площади |  | 12 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 17.16
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 45.73 |  |  |  | 45.73
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1944
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 171.264
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье ,1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 17.16
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | 12 | [11 empty] | 12
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 2.15 | [5 empty] | 2.15
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 402.21 | [5 empty] | 402.21
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 402.21 | [5 empty] | 402.21
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 288
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 27 | [5 empty] | 27
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 52 | [5 empty] | 52
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 56 |  |  |  |  | 56
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 38 |  |  |  |  | 38
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Заполнение системы отопления , 100 п м |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 150 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 2.5 | [11 empty] | 2.5
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 13 |  | 30 | 3 | 10 | [7 empty] | 56
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 1 | 4 | 30 | 4 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 54
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 6 | [8 empty] | 6 |  |  | 33
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.2 | [11 empty] | 0.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 10.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 18.6 | [8 empty] | 18.6
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 108 | 109
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 13 | [11 empty] | 13
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 27 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 38
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 3 | 31 | 4 | 12 | 1 |  |  |  | 80 |  | 80 | 211
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 108 | 108
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 6 | 6
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 108 | 108
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 126 | 127
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Установка, замена накладного замка на электрический щит, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого