## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 25
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [6 empty] | 0.38 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.68
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ПОЛЫ,
Заделка выбоин в цементных полах, м² | [8 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
ПРОЧИЕ,
Бетонирование отверстий, м3 | [7 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.001
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [7 empty] | 24 | [6 empty] | 24
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 22.22 | [6 empty] | 22.22
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 128.5 | [6 empty] | 128.5
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 316 |  | 316
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1960 |  |  |  |  | 1960
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 19.6 |  |  |  |  | 19.6
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.908 | [8 empty] | 6.908
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 183.6 | [8 empty] | 183.6
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 33.6 | [6 empty] | 33.6 |  |  | 67.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 71.57 |  |  |  |  | 71.57
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 55.141 |  |  |  |  | 55.341
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 1.425 | [8 empty] | 1.425
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  | 49.85 | [8 empty] | 49.85
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 22 | [6 empty] | 22 |  |  | 44
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 25
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  | 5
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  | 5
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | [5 empty] | 5
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 5
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 15.9 | [5 empty] | 15.9
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 15.9 |  |  | 15.9
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 18
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 8 |  |  | 8
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 26.95 | [5 empty] | 26.95
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  | 2 | 1.91 | [11 empty] | 1.91
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 5 | [9 empty] | 5 | 10
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 22.92
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 26.95 |  |  |  | 26.95
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 19.248 | 230.976
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 14.808
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 12 | 12
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1.1
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 237.93 | [5 empty] | 237.93
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 237.93 | [5 empty] | 237.93
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |  | 264
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | 10
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 48 | [6 empty] | 48
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 25 |  |  |  | 25
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 54 |  |  |  | 54
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 21 |  |  |  | 21
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [10 empty] | 72 |  |  |  | 72
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 13 | [11 empty] | 13
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 25
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 11 | 2 | 6 | 5 | 24 | 12 | [5 empty] | 60
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 11 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 |  |  |  |  | 2 | 43
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 12.34 |  |  | 12.34
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 8 |  | 8 | 16
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 12.34 | [7 empty] | 12.34
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 48 | 48
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 26 | 26
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 11
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 11 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 |  |  |  |  | 20 | 64
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 19 | 19
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 | 9
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 20 | 21
Замена магнитных пускателей , шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 15 |  |  | 40 | [6 empty] | 55
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена патрона, шт | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 16
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 38 | 38
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого