## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год |  | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 33Б
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [10 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [10 empty] | 15 |  | 75 |  |  | 90
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 12.413 | [7 empty] | 12.413
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 350.66 | [7 empty] | 350.66
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 160 |  |  | 160
Утепление вентшахт , м² |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | [12 empty] | 14 | 14
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [9 empty] | 1384 |  |  |  | 1384
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | [12 empty] | 1384 | 1384
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [9 empty] | 13.84 |  |  |  | 13.84
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 6.24 | [7 empty] | 6.24
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | [5 empty] | 114.8 |  | 60 | [5 empty] | 174.8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 8
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 40.27 | [6 empty] | 40.27 |  |  | 80.54
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [9 empty] | 13.5 |  |  |  | 13.5
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 20
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [9 empty] | 67.5 |  |  |  | 67.5
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 2.742 | [7 empty] | 2.742
Осмотр крылец, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 | [5 empty] | 184.8 | [7 empty] | 184.8
Осмотр приямков, шт |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 56 | [6 empty] | 56 |  |  | 112
Участок сантехников,
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Ремонт поручней на лестничном марше, п м |  | 1 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 33б
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 10.24 | [5 empty] | 10.24
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 10.24 |  |  | 10.24
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [7 empty] | 33 |  |  |  |  | 33
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 4 |  |  | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 18.2 | [5 empty] | 18.2
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.7 | [11 empty] | 1.7
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 20.604
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 18.2 |  |  |  | 18.2
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 17.175 | 206.1
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 13.128
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 8 | 8
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 187.56 | [5 empty] | 187.56
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 187.56 | [5 empty] | 187.56
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 192
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 80
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена, установка ревизии, ревизия |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
Устранение засора канализационного трубопровода, пролет между ревиз |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 33Б
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  |  | 14 | [10 empty] | 14
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 2 | 8 |  | 4 |  | 18 | [5 empty] | 32
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 17 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 |  |  |  | 1 |  | 41
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 10.935 |  |  | 10.935
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 10.935 | [8 empty] | 10.935
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | 20
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 88 |  |  | 88
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 | [5 empty] | 9 |  |  | 7 |  |  | 17
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 20 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 75 |  |  | 127
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 5
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 19 |  | 22
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой, 1 прибор | [12 empty] | 5 |  | 5
Отключение- включение подачи напряжения при ремонтных работах, подъезд |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Переключение домов на резервное питание при ремонтных работах, дом |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Пробивка отверстий в бетонных стенах, перекрытиях, отверстие |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт щитов, силовой щит |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
Установка, замена накладного замка на электрический щит, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого