## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие
| Площадь цоколя | кв. м | 663 |  |  | соответствие |  | соответствие
| Площадь отмостки/подс. | кв. м /м3 | 130 |  |  | соответствие |  | соответствие
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 3510 |  |  | соответствие |  | соответствие
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 2750.4 |  |  | соответствие |  | соответствие
| подвальные | кв. м | 305.6 |  |  | соответствие |  | соответствие
| чердачные | кв. м | 305.6 |  |  | соответствие |  | соответствие
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 985 |  |  | соответствие |  | соответствие
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых | кв. м
центрах, водомерных
узлах и щитовых
| цементные в | кв. м | 5 |  |  | соответствие |  | соответствие
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м | 3 |  |  | соответствие |  | соответствие
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 54/58 |  |  | соответствие |  | соответствие
| дверные наружные | шт./кв. м | 2/5,2 |  |  | соответствие |  | соответствие
| дверные внутренние | шт./кв. м | 1/2,6 |  |  | соответствие |  | соответствие
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 870 |  |  | соответствие |  | соответствие
| шиферная | кв. м
| парапеты (оцинк.) | пог. м | 130 |  |  | соответствие |  | соответствие
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 6 |  |  | соответствие |  | соответствие
вентиляционных
каналах
| лазы на кровлю | шт. | 2 |  |  | соответствие |  | соответствие
| выходы на чердак | шт. | 2 |  |  | соответствие |  | соответствие
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 54 |  |  | соответствие |  | соответствие
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего
пользования
| остекление | кв. м | 57.6 |  |  | соответствие |  | соответствие
| решетки на | пог. м | 45.9
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 2206.3 |  |  | соответствие |  | соответствие
| окраска поверхности | кв. м
труб
| окраска поверхности | кв. м | 36 |  |  | соответствие |  | соответствие
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 36.72 |  |  | соответствие |  | соответствие
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 58 |  |  | соответствие |  | соответствие
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт | кв. м
лифтов
| окраска почтовых | кв. м | 12.96 |  |  | соответствие |  | соответствие
ящиков
| окраска торцов на | кв. м | 13.77 |  |  | соответствие |  | соответствие
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 55.08 |  |  | соответствие |  | соответствие
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м
| плиты балконные и | шт./кв. м
карнизы
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 1./12 |  |  | соответствие |  | соответствие
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м
| пожарные лестницы | пог. м | 40 |  |  | соответствие |  | соответствие
| эркеры (балконы) | шт.
| лоджии | кв. м | 253.5 |  |  | соответствие |  | соответствие
| приямки | шт. | 1 |  |  | соответствие |  | соответствие
| крыльца | шт. | 2 |  |  | соответствие |  | соответствие
9 | Печи, очаги
| печи (эл. плиты) | шт. | 144 |  |  | соответствие |  | соответствие
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные | шт. | 37 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 360 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
приборы квартир
| горизонтальные | пог. м | 900 | 3 | 3 | соответствие | 3 | соответствие
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1668 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
| задвижки | шт. | 6 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны вне | шт. | 96 | 6 | 6 | соответствие | 6 | соответствие
квартир
| вентили и краны в | шт. | 0 |  |  | соответствие |  | соответствие
квартирах
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| теплоизоляция | пог. м | 1668 | 5 | 5 | соответствие | 5 | соответствие
трубопроводов
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 720 | 4 | 4 | соответствие | 4 | соответствие
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1358 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 64 | 4 | 4 | соответствие | 4 | соответствие
| терморегулятор ТРД | шт. | 1 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
12 | Холодное
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 360 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1358 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 2 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 32 | 4 | 4 | соответствие | 4 | соответствие
13 | Канализация
| горизонтальные | пог. м | 360 | 2 | 2 | соответствие | 2 | соответствие
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1358 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
14 | Электрооборудование
| вводное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
распределительное
устройство
(главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 36 | 5 | 5 | соответствие | 5 | соответствие
| светильники | шт. | 92 | 3 | 3 | соответствие | 3 | соответствие
| выключатели | шт. | 23 | 9 | 9 | соответствие | 9 | соответствие
| розетки | шт. | 0 |  |  | соответствие |  | соответствие
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт.
17 | Лифты | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электродвигатель | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
главного привода
| редуктор лебедки | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
или червячной пары
редуктора
| тормозное | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
устройство
| электрощит (панели) | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограничитель | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| створки дверей | шт. | 10 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты и кабины
| пружинные и | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
балансирные подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| канаты | пог. м | 146 |  |  | соответствует |  | соответствует
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
клапаны
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует