## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 47
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
| Плановый осмотр здания, Подъезд | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ДВЕРИ,
Вскрытие врезного замка, шт | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
Смена накладных дверных замков, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 8 |  |  | 8
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 26.73 | [8 empty] | 26.73
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 511.7 | [6 empty] | 511.7
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  | 0.65 | [8 empty] | 0.65
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 180 |  | 180
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  |  | 6 | [10 empty] | 6
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1255 |  |  |  |  | 1255
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 12.55 |  |  |  |  | 12.55
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 264 |  |  |  |  | 264
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 4.884 | [8 empty] | 4.884
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 129.6 | [8 empty] | 129.6
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 47.52 |  |  |  | 47.52
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 24 |  |  |  | 24
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 50.21 |  |  |  | 50.21
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 3.23 | [8 empty] | 3.23
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Итого
Плановый осмотр здания, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 47
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 3
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 3
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 25.43 |  |  |  |  | 25.43
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 25.43 |  |  | 25.43
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 27.73 |  |  |  |  | 27.73
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади | [6 empty] | 1.4 | [7 empty] | 1.4
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 3 | [9 empty] | 3 | 6
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.8
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 27.73 |  |  |  | 27.73
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 28.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 14.186 | 184.232
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 11.16
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 6 | 6
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 175.75 |  |  |  |  | 175.75
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  | 276
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия, ремонт смесителя без снятия с места, смеситель |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 80 |  |  |  | 80
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 17 |  |  |  | 17
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 43 |  |  |  | 43
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [10 empty] | 28 |  |  |  | 28
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [10 empty] | 32 |  |  |  | 32
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу40мм, сборка | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Заполнение системы отопления 5-ти этажного дома, стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 8 | [11 empty] | 8
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 3
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 18 |  |  |  | 18
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 9 |  |  |  | 9
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм, участок тр/пр >1м | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 15 |  |  |  | 15
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 47
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | 3 | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 13
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  | 4 | [6 empty] | 10
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 9.302 |  |  | 9.302
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 10
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.2 | [11 empty] | 0.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 |  |  |  | 9.302 |  |  |  | 9.302 |  |  |  |  | 18.604
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 20 |  |  | 20
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 7 | 1 | [7 empty] | 36 |  |  | 44
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 24 | 1 | [7 empty] | 8 |  |  | 33
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 3
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 4 | 1 | 2 |  | 4 |  |  |  | 100 |  |  | 111
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена лампы ДРЛ фасадного освещения, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2
Переключение домов на резервное питание при ремонтных работах, дом |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт щитов, силовой щит | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого