## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 11
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [11 empty] | 5 |  |  | 5
ОКНА,
Ремонт -смена оконных приборов: ручки, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 18.9 | [6 empty] | 18.9
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 236.3 | [6 empty] | 236.3
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.56 | [6 empty] | 0.56
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 115 |  |  | 115
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 48 | [11 empty] | 48
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [8 empty] | 280 |  |  |  | 280
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 9.272 | [8 empty] | 9.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 128.5 | [8 empty] | 128.5
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  | 51.8 | [7 empty] | 51.8 |  |  | 103.6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 56.31 | [5 empty] | 56.31
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 80.4 | [5 empty] | 80.4
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.115 | [8 empty] | 2.115
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 3
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 28
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 11
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка трещин на канализационных тр/пр-дах и стояках dу 50мм посредством установки хомута, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 14.05 | [5 empty] | 14.05
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 14.05 |  |  | 14.05
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  | 1 |  |  |  |  | 33
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 7 |  |  | 7
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 24.5 | [5 empty] | 24.5
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 2.532 | [11 empty] | 2.532
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 30.384
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 |  |  |  |  | 14.05 | [7 empty] | 14.05
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 14 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1169
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 16.075 | 192.9
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 3.008 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 20.696
Очистка кровель и ливнестоков от мусора, листьев, дом |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 |  | 14 | [10 empty] | 14
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу 51- 100мм, 1 пм трубопровода |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 1.15 | [9 empty] | 1.15
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 394.98 | [5 empty] | 394.98
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 394.98 | [5 empty] | 394.98
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  | 252
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 349.5 | [6 empty] | 349.5
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [7 empty] | 90 |  | 7 |  |  |  |  | 97
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 38 |  |  |  | 38
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места до dy 25, ед-ца арматуры |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 80 |  |  |  | 80
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Устранение засора канализационного трубопровода, пролет между ревиз |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 11
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 2 | 8 |  | 5 | 15 | [6 empty] | 30
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 2
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 9 |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 2 |  | 23
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 17.075 |  |  | 17.075
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 7
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 3.5 | [8 empty] | 1 |  |  | 4.5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 16.075 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17.075
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 41 |  |  | 41
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 40 |  |  | 40
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 |  |  | 36 | [6 empty] | 11 |  |  | 47
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 3
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 2 | 48 |  | 5 | 7 |  |  |  | 101 |  |  | 163
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 6 |  | 6
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 16 |  | 18
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт |  |  | 18 | [11 empty] | 18
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 21 |  | 21
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой, 1 прибор | [12 empty] | 43 |  | 43
Переключение домов на резервное питание при ремонтных работах, дом |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт щитов, силовой щит |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Итого