## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 24
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [10 empty] | 18 |  |  |  | 18
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [6 empty] | 0.43 |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.72
ЛИФТ,
Замена полов в кабине лифта, кабина | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Мусоропровод,
Заделка отверстий в стволе мусоропровода, место | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Устранение засора мусоропровода, засор | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 7
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [9 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 18.928 | [7 empty] | 18.928
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 392.3 | [7 empty] | 392.3
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.19 | [7 empty] | 0.19
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 286 |  |  | 286
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | [11 empty] | 24 | 24
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [9 empty] | 1300 |  |  | 1300
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | [11 empty] | 1300 | 1300
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 13.29 |  |  |  |  | 13.72
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 181 |  |  |  |  | 181
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 13.98 | [7 empty] | 13.98
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 24.3 | [7 empty] | 24.3
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 10
Подъезды,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [6 empty] | 4 |  | 4 | 0.5 | 0.18 |  |  |  | 8.68
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 3 | [5 empty] | 12
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 29.1 | [6 empty] | 29.1 |  |  | 58.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 48.87 |  |  |  |  | 48.87
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 113.4 |  |  |  |  | 113.4
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 9.936 | [7 empty] | 9.936
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 361 | [7 empty] | 361
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 10
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 24
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 18.48 |  |  |  | 18.48
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [10 empty] | 18.48 |  | 18.48
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [8 empty] | 19 |  | 13 |  | 32
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [10 empty] | 7 |  | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [10 empty] | 32.36 |  | 32.36
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади | [5 empty] | 2.8 | [8 empty] | 2.8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 2 | [9 empty] | 2 |  | 4
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | [8 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.4
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 2 | [8 empty] | 50.2 |  |  |  | 50.2
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1304
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 32.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 28.185 | 342.22
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 4.081 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 33.572
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [10 empty] | 8 |  | 8
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [10 empty] | 1.43 |  | 1.43
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [10 empty] | 320.44 |  | 320.44
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [10 empty] | 320.44 |  | 320.44
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 192
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [10 empty] | 17 |  | 17
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [10 empty] | 50 |  | 50
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [10 empty] | 4 |  | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 24 |  |  |  | 24
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 22 |  |  |  | 22
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена, установка терморегулятора, шт | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [10 empty] | 4 |  | 4
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 20 |  |  |  | 20
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 24
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 11 |  |  | 2 | 9 | [6 empty] | 22
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 11 | 1 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 21
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 14.205 |  |  | 14.205
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4 |  |  | 5
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 3.6 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 5.4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 14.205 | [8 empty] | 14.205
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 36 |  |  | 37
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 180 |  |  | 180
Переход на объект и обратно, Переход |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 9
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 | 4 | 36 | [6 empty] | 5 |  |  | 46
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 36 | 47 | 37 |  | 2 | 6 |  |  |  | 85 |  |  | 213
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м) |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 5 |  | 5
Замена патрона, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 70 |  | 71
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 52 |  | 52
Переход на объект и обратно, Переход |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 3
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого