## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 66
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Мусоропровод,
Заделка отверстий в стволе мусоропровода, место | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 7.2 | [6 empty] | 7.2
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.15 | [6 empty] | 0.15
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 72 |  |  | 72
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 262 |  |  |  |  | 262
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 262 | [11 empty] | 262
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 2.62 |  |  |  |  | 2.62
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 68 |  |  |  |  | 68
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 3.23 | [8 empty] | 3.23
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 45.9 | [8 empty] | 45.9
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 6.7 | [5 empty] | 6.7 |  |  | 13.4
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 25.11 |  |  |  |  | 25.11
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 23.58 |  |  |  |  | 23.58
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 1.52 | [8 empty] | 1.52
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 66
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 4.8 | [5 empty] | 4.8
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Набивка сальников (клапан вентиля до 25 мм), вент |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 8.3 | [11 empty] | 8.3
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 7.008
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 8.3 | [11 empty] | 8.3
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 162
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 70.164
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.524 | 6.288
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 120.04 | [5 empty] | 120.04
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 120.04 | [5 empty] | 120.04
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 48
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [7 empty] | 30 | 15 | 15 |  |  |  |  | 60
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления до dу 40мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места до dy 25, ед-ца арматуры |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Смена, установка шарового крана dу 40мм, кран | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 66
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 12 | 3 | 7 |  |  | 5 | [5 empty] | 27
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 12 | 4 | 8 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 28
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 2.617 |  |  | 2.617
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 2.617 | [7 empty] | 2.617
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 9 |  |  | 9
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 22 |  |  | 22
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 15
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | [5 empty] | 30 |  |  | 69
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 2 |  | 2
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 17 |  | 20
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 14 |  | 14
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт |  |  |  | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 4
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  |  | 10 | 1 | [9 empty] | 11
Итого