## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 37
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [6 empty] | 0.37 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.47
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [8 empty] | 219 | [5 empty] | 219
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 42.89 | [6 empty] | 42.89
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 420.7 | [6 empty] | 420.7
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.54 | [6 empty] | 0.54
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 502 |  | 502
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 2176 |  |  |  |  | 2176
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 21.86 |  |  |  |  | 22.23
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 982 |  |  |  |  | 982
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 15.536 | [8 empty] | 15.536
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 321.3 | [8 empty] | 321.3
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 117.6 | [6 empty] | 117.6 |  |  | 235.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 127.4 |  |  |  | 127.4
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 56 |  |  |  | 56
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 127.4 |  |  |  | 127.4
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 7 | [8 empty] | 7
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  | 1023.5 | [8 empty] | 1023.5
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 224 | [6 empty] | 224 |  |  | 448
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 37
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 28.68 | [5 empty] | 28.68
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 28.68 |  |  | 28.68
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 25 |  |  | 12 |  |  |  | 37
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 7
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 52.86 | [5 empty] | 52.86
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 3.11 | [11 empty] | 3.11
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 52.86 |  |  |  | 52.86
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 186.72
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 3.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 20.672
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 14 | 14
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  |  | 2.51 | [7 empty] | 2.51
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 459.79 | [5 empty] | 459.79
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 459.79 | [5 empty] | 459.79
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  |  | 336
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 56 | [5 empty] | 56
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 70 | [5 empty] | 70
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 14
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 23 |  |  |  | 23
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 18 |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 9 |  |  |  | 9
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на резьбе dy 32, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Установка, замена крана в мусорокамере, кран |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 37
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | [6 empty] | 26
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 28.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 15.564 |  |  | 15.564
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 7 | [11 empty] | 7
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  | 6.3 | [10 empty] | 6.3
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 12.6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 15.564 | [7 empty] | 15.564
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 126 |  |  | 126
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 4 | [8 empty] | 80 |  |  | 84
Переход на объект и обратно, Переход |  |  | 3 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 11
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 27 | [5 empty] | 3 |  |  | 10 |  |  | 40
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 |  |  | 100 |  |  | 129
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 26 | 26
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 7 | 7
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 7 | 7
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 25А, шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
Замена патрона, шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
Замена предохранителей ВРУ, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 60 | 60
Переход на объект и обратно, Переход |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7
Поиск неисправности, 1 неисправность |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого